GE Rohrbogengeruchsverschluss für Becken D50/50 Einlauf verti. und Abgang horiz.

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416016731

HAN:

152039161

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00 - 50,00

Abgang

horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm