GE Rohrbogengeruchsverschluss für Geräte Abgang 40 weiß alpin

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416001089

HAN:

152704111

Farbton

weiß

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00

Sperrwasserhöhe

50 mm