GE Rohrbogengeruchsverschluss für Geräte mit Trichter oval d40

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416018568

HAN:

152392111

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00

Sperrwasserhöhe

50 mm