GE Rohrbogengeruchsverschluss für Geräte mit Trichter oval d50

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416018575

HAN:

152393111

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

50,00

Sperrwasserhöhe

50 mm