GE Silent-PP Anschlussstutzen d50/58

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416936497

HAN:

390281141

Werkstoff

Kunststoff, PE-HD, mineralverstärkt

Verbindungsart

Steckmuffe