GE Silent-Pro BottomTurn Bogen

Geberit

Eigenschaften

Form

gerade

Länge (mm)

110,00

Anschluss 1

Pressmuffe

Anschluss 2

Schiebeende

Nenninnendurchmesser Anschluss 1

DN 50

Nenninnendurchmesser Anschluss 2

DN 25

Main colour fitting

rostfreier Stahl

With connection indicator

false