GE Smyle Waschtisch

Geberit

Eigenschaften



Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

165,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

550,00 - 700,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00

Sichtbarkeit Überlauf

true