GE Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. Raumsparmodell, d40, G 1 1/4, weiß-alpin

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416499572

HAN:

151117111

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00

Abgang

horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm

Platzbedarf

Raumsparmodell