GE Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschtisch

Geberit

Eigenschaften

Farbton

weiß

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

32,00 - 40,00

Abgang

vertikal, horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm

Platzbedarf

Raumsparmodell