GE Tauchrohrgeruchsverschluss für WB Abgang horiz., d32, G1 1/4, hgl.verchr.

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416706250

HAN:

151024211

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

32,00

Abgang

horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm