## Geberit
Geberit
Name | GTIN | HAN | Art der Armatur | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Einbautiefe (mm) | Höhe (mm) | Anschluss | Art der Spannungsversorgung | Art der Steuerung | Bedienungsform | Farbe der Abdeckplatte | Form des Bedienungsschalters | Geeignet für Schutzart (IP) | Material der Abdeckplatte | Montage Bedienungstaste | Volumenstromklasse | Activation time | Pre-pressure | Sound class according to EN ISO 3822 | Anschlussmaß Zufuhr | Bilder
GE UR-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung |  |  | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/16/48456316px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/48456415px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48456439px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48456188px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/18/48456218px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48456168px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48456324px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456170px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/48456459px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/48456550px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48456166px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456270px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/43/48456343px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/75/48456375px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48456228px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/41/48456341px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/48456405px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48456186px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48456334px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/51/48456351px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/48456465px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48456544px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48456433px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48456513px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48456286px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/30/48456330px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/22/48456322px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48456489px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48456266px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/48456429px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/48456548px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/48456180px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48456491px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/60/48456160px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/48456509px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/63/48456363px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/48456445px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/54/48456254px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48456178px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/48456148px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/62/44877962px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/44877356px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/44878888px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/44879774px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/44879450px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/51/44881351px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/26/44877126px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/44877480px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44880492px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/44880924px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/44878748px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/44879956px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44876992px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/44880602px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/44881700px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/72/44877172px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/06/44878006px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44880714px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/44880366px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/44879904px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/44879524px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/44881217px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/44878300px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/94/44877794px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/44876902px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/90/44881490px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/40/44880740px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44879914px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46507667px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/93/46508193px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508555px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/46507256px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/46507182px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/46509009px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/46508559px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/69/46507369px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44877114px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/12/44879812px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/44879682px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/44878434px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44880392px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/44880646px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/46508791px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48456258px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48457628px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/48458009px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/48457819px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457882px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48457291px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/61/48457561px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/63/48457163px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/01/48457701px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/87/48457787px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457556px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/48457919px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/44886683px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44888225px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/11/44885211px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44886325px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/44885315px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/49/44886049px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/44886413px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/44887127px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/93/44886793px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/44888099px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/46507124px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/46508229px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46507485px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/46507917px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46508185px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/46508381px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/46507274px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508367px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/71/46508071px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/46508445px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508667px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/46508213px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/46507415px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/46507325px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/46507637px600x600.jpg
GE AP-UR-Strg. mit elektronischer Spülauslösung Batteriebetrieb, verdeckt | 4025410870957 | 116077001 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/44880646px1200x1200.jpg
GE AP-UR-Strg. mit elektronischer Spülauslösung Netzbetrieb, verdeckt | 4025410870803 | 116076001 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/44878434px1200x1200.jpg
GE DrSp. f. Urinal mit elektron. Spül IR Batteriebetrieb, Aufputz | 4025410052056 | 115805215 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll
GE Mambo UR-Strg. mit elektron.Spülausl. Batterie, Edelstahl gebürstet | 4025416940708 | 116033FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/40/44880740px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/93/44886793px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/44888099px450x450.jpg
GE Mambo UR-Strg. mit elektron.Spülausl. Netzbetrieb, Edelstahl gebürstet | 4025416940531 | 116023FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/12/44879812px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/93/44886793px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/44888099px450x450.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, hochglanz verchromt | 4025416167150 | 116031215 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/44878466px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/44886683px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44888225px450x450.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr. Round mattchrom lackiert Etc | 4025410703033 | 116031JQ5 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/46508019px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46508185px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/46508381px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/46507325px600x600.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, tiefschwarz | 4064746045400 | 116031DW5 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/08/48456208px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48457258px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/10/48457610px600x600.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, weiß | 4025416167129 | 116031115 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/44878450px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/44886683px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44888225px450x450.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, hochglanz verchromt | 4025416167525 | 116021215 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/44880366px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/44886683px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44888225px450x450.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, mattchrom, Etc | 4025410703040 | 116021JQ5 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508555px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46508185px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/46508381px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/71/46508071px600x600.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, tiefschwarz | 4064746045394 | 116021DW5 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48456544px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457556px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/48457919px600x600.jpg
GE Typ 01 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, weiß | 4025416167099 | 116021115 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/44878888px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/44886683px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44888225px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, chrma, Etc/ chrg | 4025410703262 | 116035JQ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/46507256px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/46508445px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, edst. ebü., poliert | 4025416848042 | 116035SN1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/44881217px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, hgl.verchr. / chrma | 4025416940746 | 116035KH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/44878748px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, schwarz /hgl.verchr. | 4025416940784 | 116035KM1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/62/44877962px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, schwarz / schw matt | 4025410703293 | 116035DW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/46508559px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/46508445px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, schw matt, Etc/schw | 4025410703279 | 116035161 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/46507182px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/46508445px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, weiß / hgl.verchr. | 4025416940753 | 116035KJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/44879904px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, weiß / vergoldet | 4025416940760 | 116035KK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44879914px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, chrma., Etc/ chrg | 4025410703316 | 116025JQ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/46508791px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/46507637px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, edst. gebü., poliert | 4025416848028 | 116025SN1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/90/44881490px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, hgl.verchr. / chrma | 4025416940579 | 116025KH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/44879524px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, schwarz /hgl.verchr. | 4025416940616 | 116025KM1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/44879774px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, schwarz / schw matt | 4025410703347 | 116025DW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/46508515px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/46507637px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, schw matt, Etc/schw | 4025410703323 | 116025161 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/46507128px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/46507765px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/55/46508655px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/46507637px600x600.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, weiß / hgl.verchr. | 4025416940586 | 116025KJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/06/44878006px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, weiß / vergoldet | 4025416940593 | 116025KK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44876992px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/44885295px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/44886489px450x450.jpg
GE Typ 10 WC-Strg. mit elektron.Spül, IR Batt., 2-Mengen-Sp., Round, schwarz matt | 4025410058478 | 115937146 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/46507919px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/46507124px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/46508229px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/46507415px600x600.jpg
GE Typ 10 WC-Strg. mit elektron.Spül, IR Netz, 2-Mengen-Sp., Omega, Round, swm | 4025410058485 | 115956146 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/46507481px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/46507124px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/46508229px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/46508213px600x600.jpg
GE Typ 10 WC-Strg. mit elektron.Spül, IR Netzb., 2-M-Sp., Round, schwarz matt | 4025410058461 | 115936146 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46507667px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/46507124px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/46508229px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/46507274px600x600.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, hochglanz verchromt | 4025416521266 | 116037KH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/44879682px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, mattchrom lack., Etc | 4025410703538 | 116037JQ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/46509009px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46507485px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/46507917px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508667px600x600.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, schwarz | 4025416521488 | 116037KM1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/44881700px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, schwarz matt | 4025410703545 | 116037161 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/46507074px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46507485px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/46507917px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508667px600x600.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, verchromt gebürstet | 4025416521334 | 116037KX1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44880714px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Batterie, Square, weiß | 4025416521433 | 116037KJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44880492px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, hochglanz verchromt | 4025416521075 | 116027KH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/72/44877172px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, mattchr. lack, Etc | 4025410703552 | 116027JQ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/69/46507369px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46507485px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/46507917px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508367px600x600.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, schwarz | 4025416521198 | 116027KM1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/44878300px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, schwarz matt | 4025410703569 | 116027161 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/93/46508193px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/46507485px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/46507917px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/67/46508367px600x600.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, verchromt gebürstet | 4025416521228 | 116027KX1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/44877356px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 20 (ex Typ 30) UR-Strg. elekt. Sp Netzbetrieb, Square, weiß | 4025416521105 | 116027KJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/14/44877114px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/44886221px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/44887845px450x450.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, edelst. gebü./Etc | 4064746043291 | 116034FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/41/48456341px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/48457346px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/48458021px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, Glas, Lava | 4064746043277 | 116034JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456270px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/54/48457154px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/90/48457290px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, Glas, sand-grau | 4064746043284 | 116034JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/60/48456160px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/03/48457403px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/38/48457638px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, Glas schwarz | 4064746043260 | 116034SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48456188px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/48457281px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/48457595px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, Glas, weiß | 4064746043253 | 116034SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/30/48456330px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/21/48457921px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48458013px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, ms.-farben gebü./Etc | 4064746043321 | 116034QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48456334px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457799px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/48457845px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, rotgold gebü./Etc | 4064746043307 | 116034QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48456168px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/95/48457195px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/30/48457730px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, schwarzmatt/Etc | 4064746043338 | 116034141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48456228px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/48457250px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/40/48457640px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, schw-chr. gebü./Etc | 4064746043314 | 116034QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/48456429px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/72/48457572px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/60/48457660px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Round, weißmatt/Etc | 4064746043345 | 116034JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48456513px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/42/48457542px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/42/48457942px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, edelst. gebü./Etc | 4064746043499 | 116237FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48456489px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48457189px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, Glas, Lava | 4064746043475 | 116237JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/16/48456316px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48457888px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, Glas, sand-grau | 4064746043482 | 116237JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456170px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/48458002px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, Glas schwarz | 4064746043468 | 116237SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/48456180px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/77/48457677px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, Glas, weiß | 4064746043451 | 116237SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/48456459px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/48457837px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, ms-farben gebü./Etc | 4064746043529 | 116237QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/48456405px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/48457492px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, rotgold gebü./Etc | 4064746043505 | 116237QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48456491px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/43/48457343px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, schwarzmatt/Etc | 4064746043536 | 116237141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48456439px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/18/48457818px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, schw-chr. gebü./Etc | 4064746043512 | 116237QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/48456550px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48457613px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, weißmatt/Etc | 4064746043543 | 116237JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/75/48456375px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/79/48457579px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, edelst. gebü./Etc | 4064746043192 | 116024FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/41/48456341px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48457578px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48457858px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, Glas, Lava | 4064746043178 | 116024JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456270px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/36/48457536px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/48457680px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, Glas, sand-grau | 4064746043185 | 116024JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/60/48456160px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/48457219px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/48457245px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, Glas schwarz | 4064746043154 | 116024SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48456188px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48457291px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/48457315px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, Glas, weiß | 4064746043130 | 116024SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/30/48456330px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48457544px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/76/48457976px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, ms.-farben gebü./Etc | 4064746043222 | 116024QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48456334px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48457491px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/43/48457543px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, rotgold gebü./Etc | 4064746043208 | 116024QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48456168px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/77/48457177px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48457768px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, schwarzmatt/Etc | 4064746043239 | 116024141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48456228px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48457539px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/71/48457771px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, schw-chr. gebü./Etc | 4064746043215 | 116024QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/29/48456429px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/48457180px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/84/48457984px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, weißmatt/Etc | 4064746043246 | 116024JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48456513px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/48457404px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48457468px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, edelst. gebü./Etc | 4064746043390 | 116227FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48456489px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48457728px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/41/48457741px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, Glas, Lava | 4064746043376 | 116227JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/16/48456316px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/28/48457628px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/48458009px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, Glas, sand-grau | 4064746043383 | 116227JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48456170px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48457568px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/47/48457847px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, Glas schwarz | 4064746043369 | 116227SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/48456180px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/06/48457406px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/12/48458012px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, Glas, weiß | 4064746043352 | 116227SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/48456459px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/12/48457312px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48457639px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, ms-farben gebü./Etc | 4064746043420 | 116227QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/48456405px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48457158px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/74/48457974px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, rotgold gebü./Etc | 4064746043406 | 116227QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/91/48456491px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/01/48457201px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/51/48457751px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, schwarzmatt/Etc | 4064746043437 | 116227141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48456439px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48457733px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48457744px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, schw-chr. gebü./Etc | 4064746043413 | 116227QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/48456550px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/53/48457153px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48457789px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Square, weißmatt/Etc | 4064746043444 | 116227JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/75/48456375px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48457234px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48457778px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, edelst. gebü./Etc | 4064746042959 | 116014FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48456266px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48457644px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/83/48457983px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, Glas, Lava | 4064746042935 | 116014JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48456258px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457156px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48457734px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, Glas, sand-grau | 4064746042942 | 116014JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48456286px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/48457700px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/81/48457881px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, Glas schwarz | 4064746042911 | 116014SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48456324px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/63/48457163px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/01/48457701px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, Glas, weiß | 4064746042898 | 116014SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48456178px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/39/48457939px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48457989px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, messingfarben gebü./Etc | 4064746042980 | 116014QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48456166px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/35/48457335px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/87/48457787px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, rotgold gebü./Etc | 4064746042966 | 116014QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48456433px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/01/48457501px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/70/48457870px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, schwarzchrom gebü./Etc | 4064746042973 | 116014QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/48456445px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48457634px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/45/48457945px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, schwarzmatt/Etc | 4064746042997 | 116014141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/51/48456351px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/71/48457971px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/47/48458047px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Round, weißmatt/Etc | 4064746043000 | 116014JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/63/48456363px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/34/48457434px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/17/48457917px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, edelst. gebü./Etc | 4064746043079 | 116217FW1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/18/48456218px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/61/48457561px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/48457904px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, Glas, Lava | 4064746043055 | 116217JK1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/48456415px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/19/48457819px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457882px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, Glas, sand-grau | 4064746043062 | 116217JL1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/48456548px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/75/48457575px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/36/48457736px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, Glas schwarz | 4064746043031 | 116217SJ1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/09/48456509px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/42/48457242px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/89/48457389px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, Glas, weiß | 4064746043017 | 116217SI1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/48456465px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/87/48457487px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/96/48457696px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, ms.-farben gebü./Etc | 4064746043109 | 116217QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48456186px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/69/48457569px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/64/48458064px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, rotgold gebü./Etc | 4064746043086 | 116217QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/54/48456254px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/58/48457758px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/57/48457857px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, schwarzmatt/Etc | 4064746043116 | 116217141 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/43/48456343px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457182px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/48457702px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, schw-chr. gebü./Etc | 4064746043093 | 116217QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/48/48456148px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/26/48457526px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457982px600x600.jpg
GE Typ 40 UR-Strg. mit pneum. Sp-Ausl. Square, weißmatt/Etc | 4064746043123 | 116217JT1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/22/48456322px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/48458015px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48458068px600x600.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, messingfarben, Etc | 4025410754103 | 116036QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/94/44877794px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, rotgold gebür., Etc | 4025410756930 | 116036QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/44881604px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, schwarzchrom, Etc | 4025410754097 | 116036QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/26/44877126px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Batt.-Betr., Square, verchromt gebürstet | 4025416940807 | 116036GH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/32/44876932px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netzbetrieb, Square, messing gebü., Etc | 4025410756916 | 116026QF1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/10/44878510px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netzbetrieb Square rotgoldgebürstet Etc | 4025410756305 | 116026QB1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/44879956px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netzbetrieb, Square, schwchr. gebü., Etc | 4025410756763 | 116026QD1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/44880602px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE Typ 50 UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netzbetrieb, Square, verchromt gebürstet | 4025416940630 | 116026GH1 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/44880924px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/05/44885505px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/59/44886159px450x450.jpg
GE UP-UR-Strg. mit elektronischer Spülauslösung Netzbetrieb, verdeckt | 4025410871152 | 116086001 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/92/44880392px1200x1200.jpg
GE UR-Strg. mit elektronischer Spülausl. Batterie Abdeckplatte Zink-DG Basic | 4025416190967 | 115804465 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/16/44880116px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/44886413px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/44887127px450x450.jpg
GE UR-Strg. mit elektronischer Spülausl. Batterie Abdeckplatte Zink-DG Basic weiß | 4025416190899 | 115804115 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/98/44879698px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/44886413px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/44887127px450x450.jpg
GE UR-Strg. mit elektronischer Spülausl. Netzbetr. Abdeckpl. Kst., Basic: verchr. | 4025416191056 | 115817465 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/51/44881351px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/44885315px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/49/44886049px450x450.jpg
GE UR-Strg. mit elektronischer Spülausl. Netzbetr. Abdeckpl. Kst., Basic: weiß a. | 4025416190998 | 115817115 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/80/44877480px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/15/44885315px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/49/44886049px450x450.jpg
GE UR-Strg. mit elektron. Spülausl.,Netz Abdeckplatte Zink-DG, mattverchr. | 4025416190851 | 115802465 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/50/44879450px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/11/44885211px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44886325px450x450.jpg
GE UR-Strg. mit elektron. Spülausl.,Netz Abdeckplatte Zink-DG, weiß | 4025416190639 | 115802115 | Sensor-Armatur | Wandeinbau | silber, weiß | gebürstet, unbehandelt | 75,00 | 100,00 | Außengewinde | Batterie, Transformator | Infrarot | Bedienung über 1 Taste | Edelstahl, Gold, schwarz, weiß | rechteckig, rund | IP45 | Glas, rostfreier Stahl | Einbau | keine Angabe | 1 s | 1 bar | Gruppe I,<= 20 dB(A) | 1/2 Zoll | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/44876902px1200x1200.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/11/44885211px450x450.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/25/44886325px450x450.jpg
powered by Heinze