GE Waschtisch UP-Siphon

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416586906

HAN:

151122211

Montageart

Unterputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

50,00

Abgang

horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm