GE Xeno2 Waschtisch, 120x48cm o. Hl., o. Ül., weiß, KeraTect

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416608943

HAN:

500552011

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend

Produkt

Doppelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

140,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

ohne

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

unterbaufähig, Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

1.200,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00