GE Xeno2 Waschtisch, 120x48cm zwei Hl., o. Ül., weiß, KeraTect

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416608905

HAN:

500550011

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend

Produkt

Doppelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

140,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

links und rechts

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

unterbaufähig, Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

1.200,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00