Getzner Werkstoffe Isotop® SD-BL

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften

Einsatzort

außen, innen

Produkt

Schwingungsdämpfer

Werkstoff

Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

75,00 - 255,00

Höhe (mm)

114,00

Länge (mm)

225,00 - 305,00

Frequenz (Hz)

3,40

max. Belastung (N)

6.769,00 - 46.401,00