Isotop® SD-BL2-80/92

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften

HAN:

47299

Einsatzort

außen, innen

Produkt

Schwingungsdämpfer

Werkstoff

Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

75,00

Höhe (mm)

114,00

Länge (mm)

250,00

Frequenz (Hz)

3,40

max. Belastung (N)

10.301,00