Isotop® SD-BL4-84/90

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften

HAN:

47282

Einsatzort

außen, innen

Produkt

Schwingungsdämpfer

Werkstoff

Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

150,00

Höhe (mm)

114,00

Länge (mm)

225,00

Frequenz (Hz)

3,40

max. Belastung (N)

16.481,00