Isotop® SD-BL6-84/92

Getzner Werkstoffe

Eigenschaften

HAN:

47279

Einsatzort

außen, innen

Produkt

Schwingungsdämpfer

Werkstoff

Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

225,00

Höhe (mm)

114,00

Länge (mm)

225,00

Frequenz (Hz)

3,40

max. Belastung (N)

26.781,00