## GEZE
GEZE
Name | GTIN | HAN | Art Türschließer | Aufbau Türschließer | Farbton | Montageart | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Ausführung Arm | Ausführung Tür | Drehpunkt | Einschaltdauer | Feststellung Türschließer | Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1 | RAL-Nummer | Schutzart (IP) | Ausgangsspannung bei DC (V) | Ausgangsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Frequenz der Versorgungsspannung (Hz) | Gewicht (kg) | Höhenausgleich (m) | Max. Breite des Tür-/Torflügels (m) | Öffnungswinkel (Grad) | Schließkraft nach EN | Farbe (Herstellerbezeichnung) | Optische Schließkraftanzeige | Position Schließkraftverstellung | Schließkraft einstellbar | Thermostabilisierte Ventile | Öffnungsbegrenzung | Einstellbare Endschließgeschwindigkeit | Feststellbereich | Flexible Öffnungsbegrenzung | Höhenkorrektur möglich | Integrierte Schließfolgeregelung | Integrierter Rauchschalter | Minimale Standflügelbreite (mm) | Minimaler Bandabstand (mm) | Mit Alarmschwellennachführung | Mit Verschmutzungsanzeige | Bilder
Bestandteile Produktfamilie Türschließer TS 5000 |  |  | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/76/48633876px445x302.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/20/48589720px445x221.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/09/48589709px445x216.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/73/48633873px445x215.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/94/48589694px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000, Edelstahl ähnlich | 4042938377218 | 137721 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000, nach RAL | 4106030273363 | 027336 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000, schwarz RAL 9005 | 4106030764892 | 076489 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/94/48589694px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000, silberfarbig | 4106030273332 | 027333 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000, weiß RAL 9016 | 4106030273356 | 027335 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 SoftClose, Edelstahl ähnlich | 4042938834315 | 183431 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 SoftClose, nach RAL | 4042938817936 | 181793 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 SoftClose, silberfarbig | 4042938817929 | 181792 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 SoftClose, weiß RAL 9016 | 4042938834308 | 183430 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 L SoftClose, Edelstahl ähnlich | 4042938912723 | 191272 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 L SoftClose, nach RAL | 4042938912105 | 191210 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 L SoftClose, silberfarbig | 4042938912099 | 191209 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 L SoftClose, weiß RAL 9016 | 4042938912112 | 191211 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/88/48589688px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 ECline, Edelstahl ähnlich | 4042938436427 | 143642 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/76/48633876px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 ECline, nach RAL | 4042938436434 | 143643 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/76/48633876px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 ECline, silberfarbig | 4042938436403 | 143640 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/76/48633876px445x302.jpg
Schließkörper TS 5000 ECline, weiß RAL 9016 | 4042938436410 | 143641 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/76/48633876px445x302.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000, Edelstahl ähnlich | 4106030149453 | 014945 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000, nach RAL | 4106030007739 | 000773 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000, schwarz RAL 9005 | 4106030764908 | 076490 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/09/48589709px445x216.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000, silberfarbig | 4106030682219 | 068221 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000, weiß RAL 9016 | 4106030156956 | 015695 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000 höhenverstellbar, nach RAL | 4042938151924 | 115192 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/20/48589720px445x221.jpg
Gleitschiene TS 5000 / 3000 höhenverstellbar, silberfarbig | 4042938151917 | 115191 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/20/48589720px445x221.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000, Edelstahl ähnlich | 4106030287322 | 028732 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000, nach RAL | 4106030256564 | 025656 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000, schwarz RAL 9005 | 4042938988124 | 198812 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/09/48589709px445x216.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000, silberfarbig | 4106030256557 | 025655 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000, weiß RAL 9016 | 4106030294047 | 029404 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/91/48589691px445x216.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000 höhenverstellbar, nach RAL | 4042938151948 | 115194 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/20/48589720px445x221.jpg
Gleitschiene BG TS 5000 / 3000 höhenverstellbar, silberfarbig | 4042938151931 | 115193 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/20/48589720px445x221.jpg
ECline-Gleitschiene TS 5000, Edelstahl ähnlich | 4042938435765 | 143576 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/73/48633873px445x215.jpg
ECline-Gleitschiene TS 5000, nach RAL | 4042938435772 | 143577 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/73/48633873px445x215.jpg
ECline-Gleitschiene TS 5000, silberfarbig | 4042938435727 | 143572 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/73/48633873px445x215.jpg
ECline-Gleitschiene TS 5000, weiß RAL 9016 | 4042938435758 | 143575 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/73/48633873px445x215.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000, Edelstahl ähnlich | 4042938156172 | 115617 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000, nach RAL | 4042938156189 | 115618 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000, silberfarbig | 4042938156141 | 115614 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000, weiß RAL 9016 | 4042938156165 | 115616 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge, nach RAL | 4042938156271 | 115627 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge, silberfarbig | 4042938156264 | 115626 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48661987px445x232.jpg
T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000, Edelstahl ähnlich | 4042938023641 | 102364 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000, nach RAL | 4042938023658 | 102365 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000, silberfarbig | 4042938023634 | 102363 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000, weiß RAL 9016 | 4042938084819 | 108481 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3000 / 5000, Edelstahl ähnlich | 4042938023672 | 102367 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3000 / 5000, nach RAL | 4042938023689 | 102368 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3000 / 5000, silberfarbig | 4042938023665 | 102366 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3000 / 5000, weiß RAL 9016 | 4042938084826 | 108482 | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | nach RAL-Farbkarte, schwarz, silber, weiß | Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig | 30,50 - 55,00 | 20,50 - 60,00 | 287,00 - 3.140,00 | Gleitschiene | Einflügelige Drehflügeltüren, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | 100 % | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung, mit Feststellung, ausschaltbar, einstellbar, ohne Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | 9005, 9016 | IP20 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 0,69 - 2,42 | 0,00 | 1,25 - 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | Edelstahl ähnlich, silberfarbig, weiß (RAL 9016), nach RAL, schwarz (RAL 9005) | ja | vorn | ja, stufenlos | ja | nachrüstbar, integriert, integriert, abschaltbar | ja | 80° - 130° | ja | ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/97/48589697px445x334.jpg
powered by Heinze