## GEZE
GEZE
Name | GTIN | HAN | Farbton | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Schutzart (IP) | Akkukapazität (Ah) | Anzahl der leeren Modulplätze | Ausgangsspannung bei DC (V) | Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V) | Betriebstemperatur (°C) | Frequenz der Versorgungsspannung (Hz) | max. Ausgangsstrom (A) | max. Leistungsaufnahme (W) | Anschlussquerschnitt / Netz (mm²) | Anzahl der Alarmgruppen | Restwelligkeit | Anzahl der Lüftungsgruppen | Bilder
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 |  |  | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/72/48854172px445x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/69/48854169px286x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/63/48854163px231x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/66/48854166px223x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/54/48854154px229x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/57/48854157px243x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/60/48854160px244x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/84/48854184px312x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/75/48854175px312x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48854187px313x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/78/48854178px310x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/81/48854181px311x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N10 | 4042938374286 | 137428 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/63/48854163px231x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/84/48854184px312x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N24 | 4042938374309 | 137430 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/66/48854166px223x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/75/48854175px312x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N48G | 4042938374620 | 137462 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/57/48854157px243x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/78/48854178px310x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N48K | 4042938374613 | 137461 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/54/48854154px229x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/87/48854187px313x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N72 | 4042938374637 | 137463 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/60/48854160px244x334.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/81/48854181px311x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N8 | 4042938880343 | 188034 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/69/48854169px286x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 N8 mit Reihenklemmen | 4042938873222 | 187322 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9 | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/69/48854169px286x334.jpg
Notstromsteuerzentrale MBZ 300 Sonderausführung | 4042938374538 | 137453 | grau | Blech | 300,00 - 600,00 | 400,00 - 800,00 | 200,00 - 250,00 | 7035 | IP30 | 7,00 - 38,00 | 1,00 - 18,00 | 24,00 | 230,00 | -5,00 - 40,00 | 50,00 | 8,00 - 72,00 | 240,00 - 1.440,00 | 2,5 | 1 | 0,02 | 1, 3, 6, 9
powered by Heinze