Schere OL 90 N ohne Flügelbock, weiß RAL 9016

GEZE

Eigenschaften

GTIN:

4106030994770

HAN:

071207

Farbton

weiß

Produkt

Oberlicht-Öffner

RAL-Nummer

9016

Art der Hubverkürzung

mechanisch

Farbe (Herstellerbezeichnung)

weiß (RAL 9016)

Fensterart

Kipp

Fensterform

Rechteck, Sonderformen realisierbar

Max. Flügelbreite (mm)

1200

Max. Flügelgewicht (kg)

80

Max. Öffnungsweite (mm)

170

Min. Flügelbreite (mm)

380

Öffnungsart

einwärts

Montage

Rahmen