## GEZE
GEZE
Name | Art Türschließer | Aufbau Türschließer | Farbton | Montageart | Ausführung Arm | Ausführung Tür | Drehpunkt | Feststellung Türschließer | Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1 | Gleitschiene | Schutzart (IP) | Anzahl Flügel | Ausgangsspannung bei DC (V) | Ausgangsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Frequenz der Versorgungsspannung (Hz) | Max. Breite des Tür-/Torflügels (m) | Öffnungswinkel (Grad) | Schließkraft nach EN | Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (mm) | Farbe (Herstellerbezeichnung) | Feststellbereich | Feststellung am Gangflügel/Standflügel | Integrierte Schließfolgeregelung | Integrierter Rauchschalter | Minimale Standflügelbreite (mm) | Minimaler Bandabstand (mm) | Optische Schließkraftanzeige | Position Schließkraftverstellung | Schließkraft einstellbar | Bilder
Türschließer TS 5000 R-ISM dunkelbronze | Gleitschienentürschließer, Obentürschließer | mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung | bronze | Türblattmontage, bandseitig | Gleitschiene | Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig | links, rechts | elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung | 1 geeignet für Brandschutztüren | mit Gleitschiene mit elekrischer Feststellung | IP20 | 2,00 | 24,00 | 0,26 | 230,00 | 50,00 - 60,00 | 1,40 | 0,00 - 180,00 | 2,00 - 6,00 | 1400 | dunkelbronze | 80° - 130° | ja/ja | ja | ja | 400 | 1500 | ja | vorn | ja, stufenlos | https://cdn.ais-online.de/m2/13/61713/images/90/48661990px445x334.jpg
powered by Heinze