Abd. BSF + GlasscheibeWG AP Gelb

Gira

Eigenschaften



GTIN:

4010337208303

HAN:

020830

Ausführung

einteilige Wippe

Farbton

gelb

Werkstoff

Thermoplast

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

1018

Schutzart (IP)

IP20

Verwendung

Schalter/Taster

Farbausprägung

Gelb

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne Aufdruck