Abd. BSF UAE/IAE + NetzwerkSystem 55 Schwarz m

Gira

Eigenschaften

GTIN:

4010337036555

HAN:

0284005

Farbton

schwarz

Montageart

unter Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Thermoplast

Befestigungsart

Befestigung mit Schraube

Beschriftungsfeld

mit Beschriftungsfeld

Schutzart (IP)

IP20

Verwendung

UAE/IAE

Zusammenstellung

Zentralplatte

Farbausprägung

Schwarz m