Abdeckrahmen 1fGira E2 F Alu

Gira

Eigenschaften

GTIN:

4010337211259

HAN:

021125

Farbton

silber

Werkstoff

Kunststoff, Thermoplast

Befestigungsart

Klemmbefestigung

Montagerichtung

horizontal und vertikal

Schutzart (IP)

IP21

Anzahl der Einheiten

1,00

Anzahl der Einheiten horizontal

1,00

Anzahl der Einheiten vertikal

1,00

Farbausprägung

F Alu

Geeignet für Unterputz-Installation

ja