Gira E2 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld

Gira

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, grau, schwarz, silber, weiß

Oberfläche

glänzend, matt

Werkstoff

Kunststoff, Thermoplast

Befestigungsart

Klemmbefestigung, Klemm-/Schraubbefestigung

Montagerichtung

horizontal, horizontal und vertikal, vertikal

RAL-Nummer

9010

Schutzart (IP)

IP20

Anzahl der Einheiten

1,00 - 5,00

Anzahl der Einheiten horizontal

2,00 - 5,00

Anzahl der Einheiten vertikal

1,00 - 5,00

Farbausprägung

Reinweiß, Schwarz m, F Alu, Grau m, Reinweiß m, Anthrazit

Geeignet für Unterputz-Installation

ja