Gira KNX Binäreingang

Gira

Eigenschaften

Montageart

REG

Andere Bussysteme

ohne

Schutzart (IP)

IP20

Anzahl der Eingänge

6,00 - 8,00

Breite in Teilungseinheiten

2,00 - 4,00

Eingangsspannung (V)

10,00 - 230,00