Gira KNX Dimmaktor

Gira

Eigenschaften

Ausführung

Dimmaktor

Montageart

REG, unter Putz

Andere Bussysteme

ohne

Lastart

universal

Schutzart (IP)

IP20, IP21

Anzahl der Ausgänge

1,00 - 4,00

Ausgangsleistung (W)

20,00 - 500,00

Breite in Teilungseinheiten

4,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 61,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

65,00

Spannung (V)

110,00 - 230,00