Gira KNX Fan Coil Aktor

Gira

Eigenschaften

GTIN:

4010337059387

HAN:

216300

Montageart

REG

Andere Bussysteme

ohne

Schutzart (IP)

IP20

Breite in Teilungseinheiten

4,00

max. Anzahl der Schaltausgänge

4,00