Gira SCHUKO-Dreifachsteckdose mit Klappdeckel

Gira

Eigenschaften

GTIN:

4010337789307

HAN:

078930

Ausführung

SCHUKO

Farbton

grau

Montageart

auf Putz

Werkstoff

Kunststoff, Thermoplast

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne Aufdruck

Befestigungsart

Befestigung mit Schraube

Schutzart (IP)

IP44

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Anzahl der Einheiten

3,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

1,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00

Farbausprägung

Grau