Gira Spannungsversorgung

Gira

Eigenschaften

Montageart

DIN-Schiene, REG

Andere Bussysteme

eNet, ohne

Schutzart (IP)

IP20

Ausgangsspannung (V)

24,00

Eingangsspannung (V)

230,00

Steuerfunktion

nein

Integrierte Türöffnerschaltung

nein

Serviceanzeigen

nein

Programmiersperre

nein

Auswertefunktion

nein

Bussystem KNX-Funk

nein

Bussystem KNX

nein

Bussystem LON

nein

Bussystem Funkbus

nein, ja

Bussystem Powernet

nein

Busspannung pufferbar

nein