Steckd. BS 13 A SH System 55 Cremeweiß

Gira

Eigenschaften



GTIN:

4010337079347

HAN:

277601

Ausführung

British Standard

Farbton

weiß

Montageart

Unterputz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff, Thermoplast

Anschlussart

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne Aufdruck

Befestigungsart

Befestigung mit Schraube

RAL-Nummer

1013

Schutzart (IP)

IP20

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Anzahl der Einheiten

1,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

1,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

13,00