Wippschalter BS 20 AX Aus 2-p Kontroll System 55 Anthrazit

Gira

Eigenschaften

GTIN:

4010337078845

HAN:

283428

Farbton

anthrazit

Montageart

Unterputz

Oberfläche

sonstige

Schaltungsart

Schalter 2-polig

Werkstoff

Thermoplast

Anschlussart

Schraubklemme

Bedienung

Wippe/Taste

Befestigungsart

Schraubbefestigung

Beleuchtung

ja

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Betätigungswippen

1,00

Bemessungsstrom (A)

20,00

Nennspannung (V)

250,00