BVA 64: 600 x 400 mm

Gorter Deutschland

Eigenschaften

Dichtheit

geruchsdicht, wasserdicht

Einsatzort

außen, innen

Farbton

silber

Oberfläche

extrudiert

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

600,00

Einbauhöhe (mm)

76,50

Länge (mm)

400,00

Bedienung

manuell

Verschließtechnik

Schraubverschluss

Bruchlast (N)

125.000,00