Gorter Schachtabdeckung BVA aus Aluminium, vertieft, herausnehmbar

Gorter Deutschland

Eigenschaften

Dichtheit

geruchsdicht, wasserdicht

Einsatzort

außen, innen

Farbton

silber

Oberfläche

extrudiert

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

600,00 - 1.000,00

Einbauhöhe (mm)

76,50

Länge (mm)

400,00 - 800,00

Bedienung

manuell

Verschließtechnik

Schraubverschluss

Bruchlast (N)

125.000,00