Alu Flachdach-Wasserfangkasten ø80 kubisch ohne Zulauf

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706851787

HAN:

85178

Farbton

silber

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

200,00

Länge (mm)

200,00

Nennweite DN

80,00