ALUSTAR Flachdach-Wasserfangk. TX Tiefsc ø80 kubisch ohne Zulauf

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706889087

HAN:

88908

Farbton

schwarz

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

200,00

Länge (mm)

200,00

Nennweite DN

80,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

Tiefschwarz