## GRÖMO
GRÖMO
Name | GTIN | HAN | Farbton | Form | Oberfläche | Werkstoff | Länge (mm) | Einbaulage | Ablaufleistung (l/s) | Durchmesser (mm) | Nennweite DN | Hinweis | Bilder
GRÖMO Regenstandrohr 1,0 m - mit Reinigungsdeckel |  |  | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/53/46036453px1963x3978.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/05/46036305px3744x5616.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/13/46036313px3744x5616.jpg
Kupfer Standrohr ø100/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976329 | 97632 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/53/46036453px1963x3978.jpg
Kupfer Standrohr ø125/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976336 | 97633 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/53/46036453px1963x3978.jpg
Kupfer Standrohr ø80/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976312 | 97631 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/53/46036453px1963x3978.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø100/1000 mit Deckel | 4043706973434 | 97343 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/05/46036305px3744x5616.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø100/1000 mit geschlitztem Deckel | 4043706973533 | 97353 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/13/46036313px3744x5616.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø120/1000 mit Deckel | 4043706973441 | 97344 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/05/46036305px3744x5616.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø120/1000 mit geschlitztem Deckel | 4043706973540 | 97354 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/13/46036313px3744x5616.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø80/1000 mit Deckel | 4043706973410 | 97341 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/05/46036305px3744x5616.jpg
Verzinktes Grömo Standrohr ø80/1000 mit geschlitztem Deckel | 4043706973519 | 97351 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/13/46036313px3744x5616.jpg
Verzinktes Standrohr ø100/1000 mit Deckel geschlitzt | 4043706976473 | 97647 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø100/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976251 | 97625 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø125/1000 mit Deckel geschlitzt | 4043706976480 | 97648 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø125/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976268 | 97626 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø150/1000 mit Deckel geschlitzt | 4043706976497 | 97649 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø150/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976275 | 97627 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø70/1000 mit Deckel geschlitzt | 4043706976459 | 97645 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø70/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976237 | 97623 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø80/1000 mit Deckel geschlitzt | 4043706976466 | 97646 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/83/46036483px2104x3790.jpg
Verzinktes Standrohr ø80/1000 mit Deckel geschlossen | 4043706976244 | 97624 | kupfer, silber | rund | verzinkt | Kupfer, Stahl | 1.000,00 | beliebig | 4,10 - 33,90 | 85,00 - 182,00 | 70,00 - 150,00 | Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich, Passt direkt in alle gängigen Kanalrohre. Kein zusätzliches Anschlussstück oder Standrohrkappe erforderlich!, Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich | https://cdn.ais-online.de/m2/59/59159/images/39/46036439px2104x3790.jpg
powered by Heinze