GRÖMO Wasserfangkasten wandanliegend - lang

GRÖMO

Eigenschaften

Farbton

silber

Werkstoff

Zink

Breite (mm)

220,00

Höhe (mm)

345,00 - 395,00

Länge (mm)

220,00

Nennweite DN

76,00 - 120,00

Hinweis

Rinnenanbindung Nenngröße 200 - 400