Kupfer Kaminverwahrung Größe 3, 80-140

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706607773

HAN:

60777

Farbton

kupfer

Werkstoff

Kupfer

Höhe (mm)

115,00

Nennweite DN

800,00 - 1.400,00