Kupfer Standrohr ø80/1000 mit Deckel geschlossen

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706976312

HAN:

97631

Farbton

kupfer

Form

rund

Werkstoff

Kupfer

Länge (mm)

1.000,00

Einbaulage

beliebig

Ablaufleistung (l/s)

6,90

Durchmesser (mm)

103,00

Nennweite DN

80,00

Hinweis

Ohne Dichtelement, mit angeformtem Übergangsstück Außendurchmesser 102 mm. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich