Quartz Zink Flachdach-Abzweig ø75/80

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706668200

HAN:

66820

Farbton

hellgrau

Oberfläche

vorbewittert, walzblank

Werkstoff

Zink

Länge (mm)

240,00

Durchmesser (mm)

79,00

Nennweite DN

75,00 - 80,00

Winkel (Grad)

87,50

Hinweis

Lieferung inkl. vormontierter Zulaufdichtung. Zulaufrohr fertigungsbedingt aus Zink