Verzinktes Standrohr ø150/2000 mit Deckel geschlossen

GRÖMO

Eigenschaften

GTIN:

4043706976992

HAN:

97699

Farbton

silber

Form

rund

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

2.000,00

Einbaulage

beliebig

Ablaufleistung (l/s)

33,90

Durchmesser (mm)

182,00

Nennweite DN

150,00

Hinweis

Ohne Dichtelement. Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr sind passende Anschlussstücke erhältlich