## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Einbautiefe (mm) | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Verlängerungsset lieferbar | Bilder
GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Essence 29193_1 FMS Ausladung 230mm chrom | 29193001 | Aufbauteil | chrom | poliert | Messing | 0,00 | Sonstige | Sonstige | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 230,00 | 5 | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/47832186px1204x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/50/47140650px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/87/47832987px1000x1000.jpg
powered by Heinze