## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Cold start function | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Sound class according to EN ISO 3822 | Temperature limit retrofittable | Type approval according to BBR/EKS | Type of grip | Type of waste fitting | With side shower | Bilder
GROHE 3-L-WT-Wandbatterie Allure 20193_2 FMS Ausl. 208mm cool sunrise gebürstet | 20193GN2 | mechanisch | nach Hersteller-Farbkarte | Sonstige | Messing | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 70,00 | 200,00 | 208,00 | false | 5 | ohne | false | false | zweigriffig | Pop-up valve with vertical lever | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/88/47844788px1500x625.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/97/43436997px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/59/47846959px1000x1000.jpg
powered by Heinze