## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Atrio 20643 Rohrauslauf Kreuz-Griff supersteel | 20643DC0 | mechanisch | drehbar oben | silber | gebürstet | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | Rohr | Strahlregler | AA | keine Angabe | 291,00 | 190,00 | 70,00 | 200,00 | 166,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/64/47845564px788x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/27/45997427px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/98/47842898px1000x1000.jpg
powered by Heinze