## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Allure 3-Loch-WT-Batterie |  | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47839381px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47847294px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/47838083px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47841504px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47839060px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47842452px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47840282px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/43439791px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen chrom | 20188001 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47847294px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/13/43436513px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen cool sunrise | 20188GL1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/04/47841504px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen cool sunrise gebürstet | 20188GN1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/81/47839381px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/91/43439791px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen hard graphite gebürstet | 20188AL1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/60/47839060px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen supersteel | 20188DC1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47840282px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen warm sunset | 20188DA1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/47842452px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batterie Allure 20188_1 mit Hebelgriffen warm sunset gebürstet | 20188DL1 | mechanisch | chrom, silber, Sonstige | beschichtet, gebürstet, poliert, Sonstige | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 228,00 | 205,00 | 70,00 | 200,00 | 143,00 | 5, 5 l/min | false | false | ohne | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/83/47838083px1152x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/33/43437433px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/01/47830001px1000x1000.jpg
powered by Heinze