## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Ausführung der Temperaturregelung | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Anzahl ausgehende Anschlüsse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Verlängerungsset lieferbar | Bilder
GROHE Allure Brilliant 2-Loch-WT-Wandbatterie FMS |  | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47839235px1293x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/26/47831926px1098x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47834182px1267x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47832996px1158x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/18/47846518px1158x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47845146px1293x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47141672px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47140310px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47842621px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47838872px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29402 FMS Ausl. 161mm hard graphite geb. | 29402AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/47832996px1158x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/49/47145249px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47838872px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29402 FMS Ausladung 161mm chrom | 29402000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/26/47831926px1098x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/10/47140310px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47838872px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29402 FMS Ausladung 161mm supersteel | 29402DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/18/47846518px1158x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/77/47141977px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47838872px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29403 FMS Ausl. 210mm hard graphite geb. | 29403AL0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/46/47845146px1293x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/24/47144024px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47842621px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29403 FMS Ausladung 210mm chrom | 29403000 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/47834182px1267x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/47145458px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47842621px1000x1000.jpg
GROHE 2-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 29403 FMS Ausladung 210mm supersteel | 29403DC0 | Aufbauteil | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige | Messing | manuelle Bedienung | AA | keine Angabe | 1,00 | 70,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | Gruppe II, <=30 dB(A), Gruppe I,<= 20 dB(A) | eingriffig | false | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/35/47839235px1293x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/72/47141672px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/21/47842621px1000x1000.jpg
powered by Heinze