## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | Aufbauhöhe gesamt (mm) | Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass (mm) | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Allure Brilliant 3-Loch-WT-Batterie |  | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47845394px1169x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47838284px1181x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47840151px1181x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47842267px1392x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/53/47835953px1378x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47847116px1392x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/45996296px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/70/45998570px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837637px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47830179px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batt. Allure Brilliant 20626 flacher Auslauf chrom | 20626000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/53/47835953px1378x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/95/45995795px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47830179px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batt. Allure Brilliant 20626 flacher Auslauf hard graphite geb. | 20626AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/67/47842267px1392x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/70/45998570px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47830179px1000x1000.jpg
GROHE 3-Loch-WT-Batt. Allure Brilliant 20626 flacher Auslauf supersteel | 20626DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/16/47847116px1392x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/05/45996205px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/79/47830179px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Batterie Allure Brilliant 20627 Zugst.-Ablaufgarnitur supersteel | 20627DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/84/47838284px1181x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/63/45994763px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837637px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Batterie Allure Brilliant 20627 Zugst.-Abl.grt. hard graphite geb. | 20627AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/47840151px1181x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/28/45998428px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837637px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Batterie Allure Brilliant 20627 Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom | 20627000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 141,00 - 221,00 | 121,00 - 201,00 | 70,00 | 200,00 | 96,00 - 149,00 | 5 | false | false | Gruppe I,<= 20 dB(A), Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/94/47845394px1169x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/96/45996296px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/37/47837637px1000x1000.jpg
powered by Heinze