## GROHE
GROHE
Name | HAN | Ausführung | Ausführung Ablauf | Farbton | Oberfläche | Werkstoff | Anschlussmaß Zufuhr | Anschluss Vorlauf | Anzahl der Armaturenlöcher | Ausführung der Temperaturregelung | Auslauftyp | Mundstück Wasserhahn | Rückflusssicherung nach EN 1717 | Volumenstromklasse | max. Vorlauftemperatur (°C) | Mittenabstand (mm) | Vorsprung Ablauf (mm) | Max. tap capacity (at 300 kPa) | Temperature limit retrofittable | Cold start function | Sound class according to EN ISO 3822 | Type of waste fitting | With side shower | Type of grip | Type approval according to BBR/EKS | Bilder
GROHE Allure Brilliant 3-Loch-WT-Wandbatterie FMS |  | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/32/47835232px1500x708.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47844119px1500x688.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/47839755px1500x682.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47839402px1500x708.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47835620px1500x645.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/38/47831838px1500x682.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/45998386px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/45995751px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47834571px1000x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47840517px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20628 FMS Ausl. 161mm hard graphite geb. | 20628AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/55/47839755px1500x682.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/51/45995751px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47840517px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20628 FMS Ausladung 161mm chrom | 20628000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/20/47835620px1500x645.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/58/45997758px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47840517px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20628 FMS Ausladung 161mm supersteel | 20628DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/38/47831838px1500x682.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/45998982px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/17/47840517px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20629 FMS Ausl. 210mm hard graphite geb. | 20629AL0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/02/47839402px1500x708.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/52/45996552px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47834571px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20629 FMS Ausladung 210mm chrom | 20629000 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/19/47844119px1500x688.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/82/45996682px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47834571px1000x1000.jpg
GROHE 3-L-WT-Wandbatt. Allure Brilliant 20629 FMS Ausladung 210mm supersteel | 20629DC0 | mechanisch | fest unten | chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber | gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt | Messing | 1/2 Zoll (15) | Außengewinde | 3-löchig | manuelle Bedienung | gegossen | Schaumstrahldüse | AA | keine Angabe | 70,00 | 200,00 | 161,00 - 210,00 | 5 | false | false | Gruppe II, <=30 dB(A) | Pop-up valve with vertical lever | false | zweigriffig | false | https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/32/47835232px1500x708.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/86/45998386px480x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/77/65877/images/71/47834571px1000x1000.jpg
powered by Heinze